## 启步牌产品报价单
产 品 报 价 单
本报价从2015年5月1日起执行
序号 | 产 品 名 称 | 型 号 | 功 能 |  | 价 格（元）
PCR 基因扩增仪 | [5 empty] | 进口 代理品牌 | 国产 代理品牌
1 | 普通PCR仪 | BSW-2P | 标配96*0.2ml模块，并有多种模块可选，温度准确性 ≤±0.2℃ ,智能热盖功能 ,带有着图片显示功能 |  | 35800 | 日本奥林巴斯 OLYMPUS 显微镜 | 上海博迅 全系列产品
2 |  | BSW-3P | 标配96*0.2ml模块，并有多种模块可选，变温速率可调（0.1～5℃ ）,可存储1000+USB 无限下载数据 智能热盖功能 ,中英双语并可显示操作曲线图 |  | 44200 | 日本尼康 NIKON 显微镜 | 上海精宏 全系列产品
3 |  | BSW-6P-I | 采用最新四路半导体控制技术，标配96*0.2ml模块，并有多种模块可选，可存储10000+USB 无限数据下载 带有温度补偿功能 ,超大液晶彩屏，中英双语并可显示操作曲线图 |  | 51000 | 德国徕卡 LEICA 显微镜 | 上海一恒 全系列产品
4 |  | BSW-6P-II（双槽） | 采用最新四路半导体控制技术，标配48*0.2ml+48*0.2ml模块，可存储10000+USB 无限数据下载 带有温度补偿功能 ,8英寸超大液晶彩屏，中英双语并可显示操作曲线图 |  | 56600 | 日本TAKARA 基因扩增仪 | 江苏智净 生物安全柜 净化工作台
5 | 梯度PCR仪 | BSW-2T | 带有梯度功能，标配96*0.2ml模块，并有多种模块可以选，温度准确性 ≤±0.2℃ ,智能热盖功能 ,带有着图片显示功能 |  | 39000 | 美国ABI 基因扩增仪 | 湖南英泰 离心机
6 |  | BSW-3T | 带有梯度功能，标配96*0.2ml模块，并有多种模块可选，变温速率可调（0.1～5℃ ）,可存储1000+USB 无限下载数据 智能热盖功能 ,中英双语并可显示操作曲线图 |  | 46000 | 德国艾本德 移液器 离心机 | 各种实验耗材：分子生物耗材、培养用耗材、计量容器、定量容器等等
7 |  | BSW-6T-I | 带有梯度功能，彩用最新四路半导体控制技术，标配96*0.2ml模块，并有多种模块可选，可存储10000+USB 无限数据下载 带有温度补偿功能 ,超大液晶彩屏，8英寸中英双语并可显示操作曲线图 |  | 53000 | 美国伯乐BIO-RAD 电泳系列 酶标仪
8 |  | BSW-6T-II（双槽） | 带有梯度功能，采用最新四路半导体控制技术，标配48*0.2ml+48*0.2ml模块，可存储10000+USB 无限数据下载 带有温度补偿功能 ,8英寸超大液晶彩屏，中英双语并可显示操作曲线图 |  | 59600
恒 温 摇 床
1 | 台式恒温振荡器 | BSW-100-A | 温控:室温+3～50℃,标准配置100ml*16 摇板尺寸：470*360mm |  | 9600
2 |  | BSW-100C | 温控:室温+5～60℃ 标准配置100ml×9支 摇板尺寸：295*245mm |  | 8600
3 |  | BSW-100B | 温控:室温+5～60℃ 标准配置50ml×4支 和100ml×4支 和250ml×3支 和500ml×3支 摇板尺寸：450*370mm |  | 13200
4 |  | BSW-200B | 温控:4～60℃ 标准配置50ml×5支 和100ml×5支 和250ml×4支 和500ml×3支 摇板尺寸：450*410mm |  | 17800
5 | 卧式恒温振荡器 | BSW-111B | 温控:室温+5～60℃ 标准配置500ml×28支 摇板尺寸：920*510mm |  | 22800
6 |  | BSW-211B | 温控:4～60℃ 标准配置500ml×28支 摇板尺寸：920*510mm |  | 26800
7 | 卧式大容量恒温振荡器 | BSW-111C | 温控:室温+5～60℃ 标准配置2000ml×12支 摇板尺寸：920*510mm |  | 24800
8 |  | BSW-211C | 温控:4～60℃ 标准配置2000ml×12支 摇板尺寸：920*510mm |  | 28800
9 | 双层小容量恒温摇床 | BSW-1102C | 温控:室温+5～60℃ 标准配置250ml×24支 摇板尺寸：500*350mm |  | 20800
10 |  | BSW-2102C | 温控:4～60℃ 标准配置250ml×24支 摇板尺寸：500*350mm |  | 22800
11 | 双层大容量恒温摇床 | BSW-1102 | 温控:室温+5～60℃ 标准配置250ml×35支 和500ml×24支 摇板尺寸：740*460mm |  | 26800
12 |  | BSW-2102 | 温控:4～60℃ 标准配置250ml×35支 和500ml×24支 摇板尺寸：740*460mm |  | 30800
13 | 双层恒温摇床 | BSW-1112B | 温控:室温+5～60℃ 标准配置250ml×45支 和500×37支 摇板尺寸：970*760mm |  | 38000
14 |  | BSW-2112B | 温控:4～60℃ 标准配置250ml×45支 和500×37支 摇板尺寸：970*760mm |  | 44800
PS：可根据用户需要订做光照摇床，双层小容量，大容量，卧式的都可以做光照摇床。
生 物 显 微 镜
1 | 经济型生物显微镜 | XSP-3C | 单目，目镜 WF10X，物镜 4X、10X、40X、100X，40-1000X，双层平机械平台：110*126mm，卤素灯照明 ,聚光镜带可变光栏带滤色片 |  | 1360
2 |  | XSP-2C | 铰链式双目头，目镜 WF10X,WF16X ，物镜 4X、10X、40X、100X 40-1600X，双层活动平台：120x125mm 聚光镜带可变光栏、电光源 |  | 2000
3 |  | XSP-8C | 铰链式三目头，目镜 WF10X,WF16X，物镜 4X,10X,40X,100X，40-1600倍，双层活动平台：130x125mm，聚光镜带可变光栏，选购CCD、数码相机 |  | 2680
4 | 生物显微镜 | BX201 | 单目斜筒，消色差物镜：4X，10X，40X，100X，宽视野平场目镜：WF10X；WF16X（选配),40-1600倍,双层机械平台125X125mm,阿贝聚光镜 |  | 3000
5 |  | BX202 | 铰链式双目头，消色差物镜：4X，10X，40X，100X，宽视野平场目镜：WF10X；WF16X（选配),40-1600倍,双层机械平台125X125mm,阿贝聚光镜 |  | 3300
6 |  | BX203 | 铰链式三目头，消色差物镜：4X，10X，40X，100X，宽视野平场目镜：WF10X；WF16X（选配),40-1600倍,双层机械平台125X125mm,阿贝聚光镜，选购CCD、数码相机 |  | 3600
7 |  | BX301 | 单目头，消色差物镜：4X，10X，40X，100X，宽视野平场目镜：WF10X，WF16X（选配），40-1600倍，双层机械平台：140X155mm，粗微动同轴，调焦范围30mm，精度0.002mm |  | 2318
8 |  | BX302 | 铰链式双目头，消色差物镜：4X，10X，40X，100X，宽视野平场目镜：WF10X，WF16X（选配），40-1600倍，双层机械平台：140X155mm，粗微动同轴，调焦范围30mm，精度0.002mm |  | 3250
9 |  | BX303 | 铰链式三目头，消色差物镜：4X，10X，40X，100X，宽视野平场目镜：WF10X，WF16X（选配），40-1600倍，双层机械平台：140X155mm，粗微动同轴，调焦范围30mm，精度0.002mm 选配照相装置 |  | 4180
10 |  | BX501 | 滑板式单目头，消色差物镜：4X，10X，40X，100X，宽视野平场目镜：WF10X，WF16X（选配），40-1600倍，双层机械平台：140X155mm，粗微动同轴，调焦范围30mm，精度0.002mm |  | 2240
11 |  | BX502 | 滑板式双目头，消色差物镜：4X，10X，40X，100X，宽视野平场目镜：WF10X，WF16X（选配），40-1600倍，双层机械平台：140X155mm，粗微动同轴，调焦范围30mm，精度0.002mm |  | 2650
12 |  | BX503 | 滑板式三目头，消色差物镜：4X，10X，40X，100X，宽视野平场目镜：WF10X，WF16X（选配），40-1600倍，双层机械平台：140X155mm，粗微动同轴，调焦范围30mm，精度0.002mm 选配照相装置 |  | 3780
13 | 无限远生物显微镜 | BXJ602 | 双目头，大视野目镜WF10X，无限远平场消色差物镜4X，10X，40X，100X，40-1000倍，双层机械移动式:155mmX140mm LED光源 |  | 5000
14 |  | BXJ603 | 三目头，大视野目镜WF10X，无限远平场消色差物镜4X，10X，40X，100X，40-1000倍，双层机械移动式:155mmX140mm，LED光源，选配照相装置 |  | 5200
15 |  | BXJ802 | 铰链式双目头，大视野目镜WF10X，无限远平场消色差物镜4X，10X，40X，100X，40-1000倍，双层机械移动式:190mmX155mm |  | 6980
16 |  | BXJ803 | 铰链式三目头，大视野目镜WF10X，无限远平场消色差物镜4X，10X，40X，100X，40-1000倍，双层机械移动式:190mmX155mm，选配照相装置 |  | 7360
17 |  | BXJ902 | 双目头，大视野目镜WF10X，无限远平场消色差物镜4X，10X，40X，100X，40-1000倍，双层机械移动式:210mmX140mm，光源6V30W |  | 7760
18 |  | BXJ903 | 三目头，大视野目镜WF10X，无限远平场消色差物镜4X，10X，40X，100X，40-1000倍，双层机械移动式:210mmX140mm，光源6V30W，选配照相装置 |  | 8180
19 | 倒置显微镜 | XDS-3KY | 三目，大视野目镜WF10X，长距平场消色差物镜10X，25X，40X，消色差相衬物镜10X，100-400X，可选配照相装置 |  | 15800
20 |  | XDS-5KY | 三目，大视野目镜WF10X，无限远长工作距离平场消色差物镜10X，20X，40X，相衬物镜10X，100-400X，可选配照相装置 |  | 17800
体 视 显 微 镜
1 | 简易体视显微镜 | XTZ-2A | 铰链双目头，物镜：1X，2X，3X，4X任选2只组对，宽视野平场目镜： WF10X，(选配WF15，WF20X）； 总放大倍数：10X-20X，或 10X-30X，或10X-40X，或 20X-40X；自然光源 |  | 1080
2 |  | XTZ-2B | 铰链双目头，物镜：1X，2X，3X，4X任选2只组对，宽视野平场目镜： WF10X，(选配WF15，WF20X）； 总放大倍数：10X-20X，或 10X-30X，或10X-40X，或 20X-40X；上光源 |  | 1180
3 |  | XTZ-2C | 铰链双目头，物镜：1X，2X，3X，4X任选2只组对，宽视野平场目镜： WF10X，(选配WF15，WF20X）； 总放大倍数：10X-20X，或 10X-30X，或10X-40X，或 20X-40X；上下光源 |  | 1280
4 | 体视显微镜 | XTZ-T2 | 双目、物镜1X、2X、3X、4X任选2只，目镜10X（选15X、20X）上下光源 |  | 1680
5 | 单筒体视显微镜 | XTZ-B2 | 单筒，物镜连续变倍0.7-4.5x，工作距离100mm，可选配0.5X 1X 2X辅助物镜 |  | 1580
6 | 连续变倍体视显微镜 | SZ512 | 双目，大视场物镜WF10X，7-45X连续变倍，落射/透射照明 |  | 2750
7 |  | SZ513 | 三目观察筒 带C接口，大视场物镜WF10X，7-45X连续变倍，落射/透射照明，可选配照相装置 |  | 3150
8 |  | SZM61-B | 双目，高眼点大视场目镜：WF10X，6.7-45X连续变倍，加辅助物镜可扩展至3.35x-225x |  | 3200
9 |  | SZM61-C | 三目，高眼点大视场目镜：WF10X，6.7-45X连续变倍，加辅助物镜可扩展至3.35x-225x，可选配照相装置 |  | 3600
10 |  | SZM71-B | 双目，高眼点大视场目镜：WF10X，6.7-45X连续变倍，加辅助物镜可扩展至3.35x-225x |  | 3400
11 |  | SZM71-C | 三目，高眼点大视场目镜：WF10X，6.7-45X连续变倍，加辅助物镜可扩展至3.35x-225x，可选配照相装置 |  | 3800
12 |  | SZM10-B | 双目，大视场平场目镜：WF10X，8-50X连续变倍，加辅助物镜可扩展至8x-200x |  | 4600
13 |  | SZM10-C | 三目，大视场平场目镜：WF10X，8-50X连续变倍，加辅助物镜可扩展至8x-200x，可选配照相装置 |  | 5200
14 |  | SZM81-B | 双目，高眼点大视场目镜：WF10X，6.7-45X连续变倍，加辅助物镜可扩展至3.35x-225x 光纤照明 |  | 5200
15 |  | SZM81-C | 三目，高眼点大视场目镜：WF10X，6.7-45X连续变倍，加辅助物镜可扩展至3.35x-225x，光纤照明，可选配照相装置 |  | 5800
荧 光 显 微 镜
1 | 无限远荧光显微镜 | BM1000Z | 三目，无限远平场消色差物镜 4X，10X，40X，100X，40-1000倍，B、G两组激发,选购照相装置 |  | 21600
2 | 正置荧光显微镜 | BM2000Z | 三目，无限远平场消色差物镜4X，10X，40X，100X，40-1000倍，B、G、U、UV四组激发 选购照相装置 |  | 25600
3 | 倒置荧光显微镜 | BM3000D | 三目倒置，长距平场消色差物镜和（相衬）消色差物镜10X，25X，40X，100-400倍，B、G、U、UV四组激发 选购照相装置 |  | 50000
4 |  | BM4000D | 三目倒置，无限远平场和（相衬）消色差物镜10X，20X，40X，40-1000倍，B、G、U、UV四组激发 选购照相装置 |  | 55600
5 | 落射荧光显微镜 | BM15Z | 双目,落射荧光B.G |  | 11800
6 |  | BM16Z | 三目,落射荧光B.G 选购照相装置 |  | 12800
7 |  | BM18Z | 三目，平场消色差物镜4X，10X，40X，100X，40-1000倍，B、G、二组激发 选购照相装置 |  | 19800
偏 光 显 微 镜
1 | 简易偏光显微镜 | XP-11 | 单目头，物镜4X、10X、40X、100X，大视野目镜10X，40-1000X，旋转式载物台(直径:Φ120mm) |  | 2800
2 |  | XP-12 | 双目头，物镜4X、10X、40X、100X，大视野目镜10X，40-1000X，旋转式载物台(直径:Φ120mm) |  | 3800
3 |  | XP-13 | 三目头，物镜4X、10X、40X、100X，大视野目镜10X，40-1000X，旋转式载物台(直径:Φ120mm) |  | 4300
4 | 偏光显微镜 | XP-22 | 双目头，物镜4X、10X、40X、100X，大视野目镜10X，40-1000X，双层机械移动式载物台附加（Φ100mm）旋转式载物台(尺寸：125mmX115mm 移动范围：70mmX30mm) |  | 4500
5 | 透射偏光显微镜 | XP-32 | 两目、透射照明，大视野目镜10X、分划目镜10X，物镜 (中心可调)4X、10X、40X(弹簧)、60X (弹簧)，起偏器 可360°旋转，有0、90、180、270四个读数 |  | 13000
6 |  | XP-33 | 三目、透射照明，大视野目镜10X、分划目镜10X，物镜 (中心可调)4X、10X、40X(弹簧)、60X (弹簧)，起偏器 可360°旋转，有0、90、180、270四个读数 |  | 15600
7 | 反射偏光显微镜 | XP-42 | 两目、反射照明，大视野目镜10X、分划目镜10X，物镜 (中心可调)4X、10X、40X(弹簧)、60X (弹簧)，起偏器 可360°旋转，有0、90、180、270四个读数 |  | 21000
8 |  | XP-43 | 三目、反射照明，大视野目镜10X、分划目镜10X，物镜 (中心可调)4X、10X、40X(弹簧)、60X (弹簧)，起偏器 可360°旋转，有0、90、180、270四个读数 |  | 23000
9 | 透反射偏光显微镜 | XP-53 | 三目镜倾斜30˚, 可进行100%透光摄影，无限远光学系统，大视野目镜10X、分划目镜10X，物镜5X、10X、40X(弹簧)、60X (弹簧) |  | 29500
PS:三目显微镜均可加钱升级成 数码显微镜、电脑型显微镜、显微摄影
金 相 显 微 镜
1 | 金相显微镜 | 4XI | 单目倒置，3个物镜，100-1250倍，手轮工作台 |  | 6000
2 |  | 4XB | 双目倒置，3个物镜100-1250倍，手轮工作台 |  | 7000
3 |  | 4XC | 三目倒置，4个物镜，100-1250倍，可轮工作台可连接计算机 |  | 8800
4 | 倒置明暗场金相显微镜 | JXD20 | 三目倒置，明场物镜10X、20X、50X、100X，无限远光学系统 选购：分析软件，摄影，摄像，数码相机，图像捕捉卡 |  | 18800
5 |  | JXD20B | 三目倒置，明/暗场物镜10X、20X、50X、100X，无限远光学系 选购：分析软件，摄影，摄像，数码相机，图像捕捉卡 |  | 36800
6 | 正置明暗场金相显微镜 | JXZ3B | 三目镜筒、长工作距离明/暗视场平场物镜5X、10X、20X、40X，无限远光学系统 选购：分析软件，摄影，摄像，数码相机，图像捕捉卡 |  | 35800
7 |  | JXZ3 | 三目镜筒、无限远长距平场消色差5X、10X、40X、60X，选购：分析软件，摄影，摄像，数码相机，图像捕捉卡 |  | 13800
8 |  | JXZ8D | 三目镜筒，明/暗场物镜物镜5X、10X、20X、50X，80X，大移动范围的载物台8"×8"(204mm×204mm)明视场/暗视场观察.选购：分析软件，摄影，摄像，数码相机，图像捕捉卡 |  | 48000
9 | 正置金相显微镜 | JXZ30 | 三目镜筒，长距平场消色差物镜5X、10X、40X、60X，倍数50-600X，选购：分析软件，摄影，摄像，数码相机，图像捕捉卡 |  | 10600
10 |  | JXZ40 | 三目镜筒，长距平场消色差物镜5X、10X、20X、50X，配置落射与透射两套照明系统，能分别对不透明物体或透明物体进行显微观察。选购：分析软件，摄影，摄像，数码相机，图像捕捉卡 |  | 12600
11 | 大工作台正置金相显微镜 | JXZ50 | 三目镜筒，物镜4X、10X、20X、40X，总放大倍数：40-400倍，双层机械平台:400mm X 270mm |  | 21800
12 |  | JXZ60D | 三目镜筒，长距平场消色差物镜5X、10X、20X、40X、80X，配置大移动范围的载物台 250mmX230mm，选购照相装置等 |  | 33800
13 | 倒置金相显微镜 | JXD10 | 三目镜,四个物镜10X、20X、40X、100X，100-1000X， 粗可选配照相装置 |  | 13500
PS:三目显微镜均可加钱升级成 数码显微镜、电脑型显微镜、显微摄影
数 码 显 微 镜
1 | 生物显微摄像（数码显微镜、电脑型生物显微镜） | XSP-8BE | 参数同XSP-8C，1X C接口，索尼芯片300万相素COMS，数据线，软件 |  | 7780
2 |  | BX203E | 参数同BX203，1X C接口，索尼芯片500万相素COMS，数据线，软件 |  | 9600
3 |  | BX303E | 参数同BX303，1X C接口，索尼芯片500万相素COMS，数据线，软件 |  | 10800
4 |  | BX503E | 参数同BX503，1X C接口，索尼芯片500万相素COMS，数据线，软件 |  | 10180
5 |  | BXJ803E | 参数同BX803，1X C接口，索尼芯片500万相素COMS，数据线，软件 |  | 14800
6 |  | BXJ903E | 参数同BX903，1X C接口，索尼芯片500万相素COMS，数据线，软件 |  | 16800
7 |  | XDS-3KE | 参数同XDS-3KY，1X C接口，索尼芯片500万相素COMS，数据线，软件 |  | 20400
8 |  | XDS-5KE | 参数同XDS-5KY，1X C接口，索尼芯片500万相素COMS，数据线，软件 |  | 23800
9 | 数码荧光显微镜（电脑型荧光显微镜） | BM2000ZE | 参数同BM2000Z，1X C接口，500万或900万制冷CCD ，数据线，软件 |  | 50600
10 |  | BM3000DE | 参数同BM3000D，1X C接口，500万或900万制冷CCD ，数据线，软件 |  | 80000
11 | 体视显微摄像（数码体视显微镜，电脑型体视显微镜） | SZ513E | 参数同SZ513，1X C接口，索尼芯片300万相素COMS，数据线，软件 |  | 8800
12 |  | SZM61-CE | 参数同SZM61-C，1X C接口，索尼芯片500万相素COMS，数据线，软件 |  | 10200
13 |  | SZM10-CE | 参数同SZM10-C，1X C接口，索尼芯片500万相素COMS，数据线，软件 |  | 11800
14 | 数码摄像头 | BSW-CS-3 | 300万像素，1/2英寸逐行扫描传感器，USB2.0接口，12fps@2048x 1536 |  | 5500
15 |  | BSW-CS-5 | 500万像素， 1/2.5英寸逐行扫描传感器，USB2.0接口，5fps@2592x1944 |  | 6000
16 |  | BSW-CS-9 | 900万像素，1/2.3”英寸逐行扫描传感器，USB2.0接口，9fps。 |  | 12000
17 |  | BSW-LCD-5 | SONY ICX282彩色逐行2/3英寸CCD, 标准USB2.0接口，带驱动及MS软件,二级制冷，室温下20度 |  | 28000
18 |  | BSW-LCD-2 | SONY ICX285彩色逐行2/3英寸CCD,标准USB2.0接口，带驱动及MS软件，二级制冷，室温下35度 |  | 30000
雪花制冰机
1 | 碎冰型雪花制冰机 | BSW-20 | 制冰量：20kg/24h，储冰量：8kg |  | 13300
2 |  | BSW-30 | 制冰量：30kg/24h，储冰量：8kg |  | 14300
3 |  | BSW-40 | 制冰量：40kg/24h，储冰量：15kg |  | 17600
4 |  | BSW-50 | 制冰量：50kg/24h，储冰量：15kg |  | 18600
5 |  | BSW-60 | 制冰量：60kg/24h，储冰量：20kg |  | 19600
6 |  | BSW-70 | 制冰量：70kg/24h，储冰量：25kg |  | 21600
7 |  | BSW-85 | 制冰量：85kg/24h，储冰量：25kg |  | 23600
8 |  | BSW-100 | 制冰量：100kg/24h，储冰量：25kg |  | 26600
9 |  | BSW-120 | 制冰量：120kg/24h，储冰量：40kg |  | 30000
10 |  | BSW-130 | 制冰量：130kg/24h，储冰量：40kg |  | 33000
11 |  | BSW-150 | 制冰量：150kg/24h，储冰量：40kg |  | 36000
12 |  | BSW-200 | 制冰量：200kg/24h，储冰量：60kg |  | 39800
13 |  | BSW-250 | 制冰量：250kg/24h，储冰量：60kg |  | 44800
14 |  | BSW-300 | 制冰量：300kg/24h，储冰量：60kg |  | 49800
第二代
第二代
第二代